## 【必須】 第1面（木造）
（第一面）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法）】
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [8 empty] | シー・アイ建築認証機構株式会社
―必須項目―
| 性能表示 事項 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価 方法 |  | 確認 項目 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [12 empty] | 確認欄
[8 empty] | 項目 | [6 empty] | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | 1-1耐震等級 |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算による(階数が2以下の木造の建築物における基準) | [11 empty] | □ | 伏図
| （倒壊等防止） |  | □ | 3 | ■ | 基準 | 及び | 風圧力 |  | □ | 許容応力度計算による | [11 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 2 | □ | 特認 | 基礎等 |  |  | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ） | □ | 概要書
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | □ | 型式 | （1-1） | 基礎 |  | □ | 建築基準法の規定による | [11 empty] | □
| 1-3その他 |  | □ |  | □ | 認証 | （1-3） |  |  | □ | 許容応力度計算による
|  |  | 免震 | [6 empty] | □ | スパン表 |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  | ■ | [6 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  | その他 |  |  |  |  | 横架材 |  | □ | 許容応力度計算による
| 1-6地盤又は |  | 設 計 | [6 empty] | □ | スパン表 |  | （ | [8 empty] | ）
| 杭の許容支持 |  | 内 容 | [6 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
| 力等及びその |  | 説 明 |  |  |  |  | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| 設定方法 |  | 欄 と | [6 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  |  | 同 様 |  |  |  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
| 1-7基礎の構 | [5 empty] | 地盤 | 地盤又は杭の |  | 許容支持力等 | [12 empty] | □ | 調査書
| 造方法及び形 | [5 empty] | （1-6） | 許容支持力等 |  | □ | 地盤の許容応力度 | [6 empty] | ［ | kN/㎡ |  | ］ |  | □ | 伏図
| 式等 | [6 empty] | 及びその |  | □ | 杭の許容支持力 | [6 empty] | ［ | kN/本 |  | ］ |  | □
[8 empty] | 設定方法 |  | □ | 杭状改良地盤の許容支持力度 | [6 empty] | ［ | kN/㎡ |  | ］
[10 empty] | □ | 杭状改良地盤の許容支持力 | [6 empty] | ［ | kN/本 |  | ］
[10 empty] | 地盤調査方法等 | [5 empty] | ［ | [5 empty] | ］
[10 empty] | 地盤改良の方法 | [5 empty] | ［ | [5 empty] | ］
[10 empty] | 地盤の種類 | [5 empty] | ［ | [5 empty] | ］
[7 empty] | 基礎 | 基礎の構造方 |  | □ | 直接基礎 | [11 empty] | □ | 伏図
[7 empty] | （1-7） | 法及び形式等 |  | 構造方法 |  |  |  | ［ | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  | ］ |  |  |  | □
[10 empty] | 形 式 |  |  |  | ［ |  |  |  |  | ］
[10 empty] | □ | 杭基礎
[10 empty] | 杭種 |  |  |  | ［ | [5 empty] | ］
[10 empty] | 杭頭径 |  |  |  | ［ |  |  | ～ |  | ㎝ | ］
[10 empty] | 杭径 |  |  |  | ［ |  |  | ～ |  | ㎝ | ］
[10 empty] | 拡底径 |  |  |  | ［ |  |  | ～ |  | ㎝ | ］
[10 empty] | 杭長 |  |  |  | ［ |  |  | ～ |  | m | ］

## 【必須】第2面(木造)
（第二面）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法）】
―必須項目―
| 性能表示 事項 | 自己 評価 結果 |  | 評価 方法 |  | 確認 項目 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 確認欄
[7 empty] | 項目 | [6 empty] | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書
3劣化の軽減 | 3-1劣化対策 | 等級 |  |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 等級 | □ | 3 | ■ | 基準 | 軸組等 | (地面から１m) |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理(現場処理) | [14 empty] | □ | 矩計図
| （構造躯体等） | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [14 empty] | □ | 伏図等
|  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [14 empty] | □
|  |  |  | □ | 認証 |  |  |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[8 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [15 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | 処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [15 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | □ | 伏図等
[8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） | □
[6 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 室の防水 |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [12 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ） | □
[8 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ
[8 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [7 empty] | □ | 二重の防水措置
[9 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外） |  |  |  | □ | 矩計図
[9 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □
[9 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は、土台下端までの高さが400mm以上 | [15 empty] | □
[6 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ) | □ | 伏図等
[7 empty] | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □
[8 empty] | □ | 基礎断熱工法
[6 empty] | 小屋裏換 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 立面図
[6 empty] | 気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[6 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用
4維持管理・更新への配慮 | 4-1維持管理 | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に | [15 empty] | ■ | 平面図
| 対策等級 | □ | 3 | ■ | 基準 |  | 内埋込み配管 |  | 埋込まれていない | [15 empty] | □
| （専用配管） | □ | 2 | □ | 特認 | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | ■ | 配置図
|  | □ | 1 | □ | 型式 | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ | ■ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [5 empty] | □ | 条例等規定地域内） |  |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 認証 | 排水管の | 内面の仕様 | ■ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | ■ | 仕上表
[6 empty] | 性状等 | 設置状態 | ■ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □
[6 empty] | 専用 | 排水管の | ■ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | ■ | 平面図
[6 empty] | 排水管 | 清掃措置 | [17 empty] | □
[6 empty] | 配管 | 主要接合部等 | ■ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [15 empty] | ■ | 平面図
[6 empty] | 点検口 | の点検措置 | [17 empty] | □

## 【必須】第2面-３(RC造）
（第二面）-2
設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法）】地下・混構造
―必須項目―
| 性能表示 事項 | 自己 評価 結果 |  | 評価 方法 |  | 確認 項目 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 確認欄
[7 empty] | 項目 | [6 empty] | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書
3劣化の軽減に関すること | 3-1劣化対策 | 等級 |  |  |  | セメント | セメントの | □ | ポルトランドセメント （JIS R5210） | [15 empty] | □ | 仕様書
| 等級 | □ | 3 | □ | 基準 |  | 種類 | （ | □ | 普通 |  |  | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  |  | □ | その他 ） |  |  | □ | 概要書
| （構造躯体等） | □ | 2 | □ | 型式 |  |  | □ | フライアッシュセメント （JIS R5213） | [15 empty] | □ | 構造図
|  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  | □ | 高炉セメント （JIS R5211） | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | 特認 | コンクリー | 水セメント比 | コンクリート |  |  |  | □ | 普通コンクリート | [11 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | トのセメン |  | の種類 |  |  |  | □ | 軽量コンクリート | [11 empty] | □ | 概要書
[6 empty] | ト比 |  | 水セメント比 |  |  |  | （ |  |  | ） | ％以下 | [8 empty] | □ | 構造図
[7 empty] | 最小かぶり | 土に接しない |  |  |  | 耐力壁以外の壁・床 | [5 empty] | 屋内 |  | （ |  |  | mm | ） | □
[7 empty] | 厚さ | 部分 | [9 empty] | 屋外 |  | （ |  |  | mm | ）
[12 empty] | 耐力壁・柱・はり | [5 empty] | 屋内 |  | （ |  |  | mm | ）
[18 empty] | 屋外 |  | （ |  |  | mm | ）
[8 empty] | 土に接する |  |  |  | 壁・柱・床・梁・基礎の立上り | [7 empty] | （ |  |  | mm | ）
[8 empty] | 部分 |  |  |  | 基礎（立上り部分を除く） | [7 empty] | （ |  |  | mm | ）
[8 empty] | 外壁仕上げ |  |  |  | □ | タイル貼 | [5 empty] | □ | モルタル塗
[12 empty] | □ | 外断熱工法 | [5 empty] | □ | なし
[12 empty] | □ | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 部材の設計 | 設計かぶり | □ | 設計かぶり厚さ ＝ 最小かぶり厚さ ＋ 10mm以上 | [15 empty] | □ | 構造図
[6 empty] | 配筋 | 厚さ | □ | （ | [14 empty] | ） | □
[6 empty] | コンクリ | スランプ | □ | 18cm以下 （33 N/ｍ㎡未満） | [15 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | ート品質 |  | □ | 21cm以下 （33 N/ｍ㎡以上） | [15 empty] | □ | 概要書
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ） | □ | 構造図
[7 empty] | 単位水量 | □ | 185kg/㎥以下 | [15 empty] | □
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 空気量 | □ | 4%～6%
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | 施工 | コンクリートの | ・打込,締め固め方法 | [16 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | 計画 | 充填方法等 | □ | 打ち込み及び締め固めの方法を設計図書に記載 | [15 empty] | □ | 概要書
[7 empty] | ■ | ・打ち継ぎ部の処理方法 | [5 empty] | □ | 打ち継ぎ部分処理方法を設計図書に記載 | [9 empty] | □ | 構造図
[7 empty] | （JASS5に準拠） | ・養生用法 | [5 empty] | □ | 養生方法を設計図書に記載 | [9 empty] | □
[6 empty] | 構造部材 | 基準法への | □ | 令第37条（構造部材の耐久性）、第72条（コンクリートの材料）、第74条（コンクリートの強度）、第75条（コンクリートの養生）、第79条（鉄筋のかぶり厚さ）、第80条の2の構造躯体の劣化軽減に関するもの、に適合
[6 empty] | 等 | 適合
[6 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用

## 【必須】第３面(木造)
（第三面）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】
―必須項目―
| 性能表示 事項 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価 方法 |  | 確認 項目 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 確認欄
[9 empty] | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅）
| 断熱等性能 |  |  | □ | 4 | □ | 基準 |  |  | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅の部分）
| 等級 |  |  | □ | 3 | □ | 特認 | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [14 empty] | ■ | 仕上表
| （ | 6 | ）地域 | □ | 2 | □ | 型式 |  |  | □ | 仕様基準 | [14 empty] | ■ | 平面図
|  |  |  | □ | 1 | □ | 認証 | 性能基準 | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [14 empty] | □ | 立面図
[8 empty] | を適用 | 熱貫流率 |  | □ | UAの値を評価書に表示する | [5 empty] | （ |  |  | W/㎡K |  |  | ） |  | □ | 矩計図
[6 empty] | 等級４の場 |  | する場合 | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [14 empty] | ■ | 計算書
[6 empty] | 合に表示を |  |  | 日射熱取得率 |  | □ | ηAＣの値を評価書に表示する | [6 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | □
[6 empty] | するUA |  |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 | [5 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 | [7 empty] | □
[6 empty] | 及びηAＣ |  | 仕様基準 |  | 開口部比率の区分 | [15 empty] | □
[6 empty] | の表示値 |  | を適用 | 開口部の断熱 |  | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  | □ | 区分（に）*
[6 empty] | について |  | する場合 | 及び日射 | □ | 緩和措置あり
[6 empty] | は設計内 |  |  |  |  | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
[6 empty] | 容説明欄 |  |  | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
[6 empty] | と同様 |  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | 結露防止 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用
[8 empty] | 対策 | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[10 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[10 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－２ |  |  | 等級 |  |  |  | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅）
| 一次エネルギー消費量 等級 |  |  | □ | 5 | □ | 基準 |  |  | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅の部分）
|  |  |  | □ | 4 | □ | 特認 |  |  | □ | 性能基準 | [14 empty] | ■ | 仕上表
|  |  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  | 適用する |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [13 empty] | ■ | 平面図
| （ | 6 | ）地域 |  |  | □ | 認証 | 基本的 | 基準 | [5 empty] | （ | [5 empty] | MJ/（㎡・年） |  |  |  | ） | □ | 立面図
[8 empty] | 事項等 |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [14 empty] | □ | 面積表
[9 empty] | 居室および | 床面積の合計 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | 非居室の面積 | 主居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | ■ | 計算書
[6 empty] | 等級５の |  |  |  | その他の居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □
[6 empty] | 場合に |  | 外皮 | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [14 empty] | □
[6 empty] | 表示をする |  |  |  | □ | 仕様基準 | [14 empty] | □
[6 empty] | 設計一次 |  |  | 断熱性能等 | □ | Webプログラム出力票による
エネルギー
消費量の
[6 empty] | 表示値に |  | 暖冷房 | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | ついては |  |  |  | □ | （ | [11 empty] | ） | ※
[6 empty] | 設計内容 |  |  | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | 説明欄と |  |  |  | □ | （ | [11 empty] | ） | ※
[6 empty] | 同様 |  | 換気 | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | □ | 全般換気設備（比消費電力0.3以下） | [12 empty] | ※
[6 empty] | ※ |  |  | 熱交換型 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | 仕様基準 |  |  | 換気設備 | □ | 比消費電力を有効換気量率で除した値が0.3以下 | [12 empty] | ※
[8 empty] | 給湯 | 給湯熱源機 | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | □ | （ | [11 empty] | ） | ※
[9 empty] | 配管 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | 水栓 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | 浴槽 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | 太陽給湯 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 照明 | 照明器具 | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | □ | 非居室に白熱灯を採用していない | [12 empty] | ※
[8 empty] | 発電 | 太陽光発電 | □ | Webプログラム出力票による
の採用
[9 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰ | □ | Webプログラム出力票による
ｼｮﾝｼｽﾃﾑ

## 【選択】第4面（木造）
（第四面）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法）】
―選択項目―
| 性能表示 事項 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価 方法 |  | 確認 項目 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 確認欄
[8 empty] | 項目 | [6 empty] | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書
1構造の安定に関すること | 1-2耐震等級 |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び | □ | 壁量計算による(階数が2以下の木造の建築物における基準) | [13 empty] | □ | 伏図
| （損傷防止） |  | □ | 3 | ■ | 基準 | 及び | 風圧力 | □ | 許容応力度計算による | [13 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 2 | □ | 特認 | 基礎等 |  | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 概要書
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | □ | 型式 |  | 基礎 | □ | 建築基準法の規定による | [13 empty] | □
| 1-4耐風等級 |  | 等級 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 許容応力度計算による
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | スパン表 |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | ■ | 1 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
| 1-5耐積雪等級 |  | 等級 |  |  |  |  | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | スパン表 |  |  | （ | [9 empty] | ）
| ■ | 該当区域外 | □ | 1 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用
2火災時の安全 | 2-1感知警報 |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 | 感知部分の | ・ | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [13 empty] | □ | 仕上表
| 装置設置等級 |  | □ | 4 | ■ | 基準 | 装置 | 設置場所等 |  | □ | 寝室 |  |  | □ | 居室 |  |  | □ | 台所等 |  | □ | 階段等 |  | □ | 平面図
| （自住戸火災時） |  | □ | 3 | □ | 特認 |  |  | ・ | 警報を行う部分 | [13 empty] | □
|  |  | □ | 2 | □ | 型式 |  |  | （ | □ | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [8 empty] | □ | その他同等 |  | ）
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  | （ | □ | 居室を有する各階設置 | [8 empty] | □ | 階数が１ |  | ）
[9 empty] | （ | □ | 150㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  | □ | その他 |  | ）
[9 empty] | （ | □ | ネットワーク化されている | [11 empty] | ）
| 2-4脱出対策 |  | 設計 |  |  |  | 脱出対策 | 避難器具 | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [13 empty] | □ | 仕上表
| （火災時） |  | 内容 |  | □ | 基準 | （3階以上） | の種類 | □ | 避難器具 |  |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  | □ | 平面図
|  |  | 説明 |  | □ | 特認 | [8 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  | □
| □ | 該当なし | 欄と |  | □ | 型式 | [8 empty] | □ | 滑り棒 |  |  |  | □ | 滑り台
|  |  | 同様 |  | □ | 認証 | [8 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  | □ | 救助袋 |  | ）
[9 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
| 2-5耐火等級 |  | 等級 |  |  |  | 開口部の | 防火設備 | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [13 empty] | □ | 仕上表
| （延焼のおそ |  | □ | 3 | ■ | 基準 | 耐火性能 | の仕様等 |  |  |  | 耐火時間 |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | 平面図
| れのある部分 |  | □ | 2 | □ | 特認 | (耐火性能 | [12 empty] | □ | その他 |  | ） | □ | 建具表
| ・開口部） |  | □ | 1 | □ | 型式 | が最も低 | [16 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証 | いもの) | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第四面に記入）
| 2-6耐火等級 |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒裏 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 仕上表
| （延焼のおそ |  | □ | 4 | ■ | 基準 | の構造 | [8 empty] | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 |  | ） | □ | 立面図
| れのある部分 |  | □ | 3 | □ | 特認 | (耐火性能 | 軒裏の構造等 | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 矩計図
| ・開口部以外） |  | □ | 2 | □ | 型式 | が最も低 | [8 empty] | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 |  | ） | □
| □ | 該当なし | □ | 1 | □ | 認証 | いもの) | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用

## 【選択】第５面(木造)
（第五面）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法）】
―選択項目―
| 性能表示 事項 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価 方法 |  | 確認 項目 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 確認欄
[8 empty] | 項目 | [6 empty] | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書
6空気環境 | 6-1 ホルム |  | 設計 |  |  |  | 居室の | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| アルデヒド |  | 内容 |  | ■ | 基準 | 内装の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [14 empty] | □ | 建材表
| 対策 |  | 説明 |  | □ | 特認 | 仕上げ材 | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ |  |  |  |  | □
| （内装及び |  | 欄と |  | □ | 型式 |  | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  | （等級2） |  |  |  |  | （等級1）
| 天井裏等） |  | 同様 |  | □ | 認証 | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による | [7 empty] | □ | 使用建材による |  |  |  |  | □ | 仕上表
[7 empty] | 等の下 | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 建材表
[7 empty] | 地材等 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [14 empty] | □
[8 empty] | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆☆
[8 empty] | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  | （等級2）
| 6-2 換気対策 |  | 設計 |  |  |  | 換気対策 | 種類 |  | ・ | □ | 機械換気設備 |  |  | □ | その他 | [9 empty] | □ | 平面図
|  |  | 内容 |  | ■ | 基準 | [19 empty] | □
|  |  | 説明 |  | □ | 特認 | 局所換気 | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 平面図
|  |  | 欄と |  | □ | 型式 | 対策 | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
|  |  | 同様 |  | □ | 認証 |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | □ | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
7光・視環境 | 7-1 単純開口率 |  | 設計 |  |  |  | 居室床面積に対する |  |  | ・ | 単純開口率 | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  | 内容 |  | ■ | 基準 | 開口部の割合 | [11 empty] | （ |  |  |  | ％以上 |  | ） | □ | 建具表
| 7-2方位別 |  | 説明 |  | □ | 特認 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  |  |  | ％ |  | ） |  | 東面（ |  |  |  | ％ |  |  | ） | □ | 計算書
| 開口比 |  | 欄と |  | □ | 型式 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  |  |  | ％ |  | ） |  | 西面（ |  |  |  | ％ |  |  | ） | □
|  |  | 同様 |  | □ | 認証 |  |  |  | 真上（ |  |  |  | ％ |  | ）
8音環境 | 8-4 透過損失 |  | 北面 |  |  |  | 開口部の | 北の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 仕上表
| 等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 遮音性能 | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの | [14 empty] | □ | 平面図
| (外壁開口部) |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 建具表
|  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ） | □
|  |  | 東面 |  | □ | 認証 |  | 東の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの
|  |  | □ | 2 |  |  |  | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
|  |  | 南面 |  |  |  |  | 南の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの
|  |  | □ | 2 |  |  |  | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
| □ | 該当無し(北) | □ | 1 |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
| □ | 該当無し(東) | 西面 |  |  |  |  | 西の方位の |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
| □ | 該当無し(南) | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | その他試験を行うもの
| □ | 該当無し(西) | □ | 2 |  |  |  | （遮音性能が |  |  |  | 試験実施機関名称 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ｄＢ | ）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用

## 【選択】第６面(木造)
（第六面）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法）】
―選択項目―
| 性能表示 事項 | 自己 評価 結果 |  | 評価 方法 |  |  | 確認 項目 | [7 empty] | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 確認欄
[10 empty] | 項目 | [7 empty] | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書
9高齢者等への配慮 | 9-1 高齢者 | 等級 |  |  |  |  | 部屋の |  |  | 特定寝室 |  | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） | □ | 平面図
| 等配慮対策 | □ | 5 | □ | 基準 |  | 配置等 |  |  | の位置 |  | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
| 等級 | □ | 4 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） | □ | 3 | □ | 型式 |  | 段差 |  |  | 日常生活 |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | □ | 平面図
|  | □ | 2 | □ | 認証 |  |  |  |  | 空間内 |  | ・ | 適用除外の段差 | [15 empty] | □
|  | □ | 1 | [9 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 浴室出入口
[13 empty] | □ | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[10 empty] | 日常生活空間外 |  | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[7 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 階段無 |  | 蹴込み |  | □ | 蹴込みが30mm以下 | [15 empty] | □
[12 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 形式等 |  | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[12 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[12 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[10 empty] | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 階段の幅員 |  | □ | 必要な階段幅員の確保
[7 empty] | 手摺 |  |  | 手摺の設置 |  |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [6 empty] | □ | 平面図
[13 empty] | □ | 玄関（ |  | □ | 設置準備） |  |  |  | □ | 脱衣室 |  | （ | □ | 設置準備） |  |  | □
[10 empty] | 転落防止手摺 |  | □ | バルコニー ( |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[10 empty] | の設置 |  | □ | 窓(2階以上)( |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[12 empty] | □ | 廊下及び階段
[12 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[7 empty] | 通路等の |  |  | 通路の幅員 |  | □ | 通路幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 幅員 |  |  | 出入口の幅員 |  | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [15 empty] | □
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | 空間内） | [5 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  |  | ）
[7 empty] | 寝室･便所 |  |  | 浴室の寸法 |  | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 及び浴室 |  |  | 便所の寸法等 |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [7 empty] | □
[13 empty] | □ | ドアの開放により確保 | [6 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[7 empty] | (日常生活 | [5 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[7 empty] | 空間内） |  |  |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[10 empty] | 特定寝室面積 |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保
10防犯 | 10-1 開口部の侵入防止対策 | 設計 |  |  |  |  | □ | 1 | 階 | 区分及び措置 |  | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [5 empty] | □ | 平面図
|  | 内容 |  | ■ | 基準 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [9 empty] | □ | 立面図
|  | 説明 |  | □ | 特認 | [6 empty] | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [5 empty] | □
|  | 欄と |  | □ | 型式 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
|  | 同様 |  | □ | 認証 | [6 empty] | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ | 2 | 階 | 区分及び措置 |  | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [5 empty] | □ | 平面図
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [9 empty] | □ | 立面図
[12 empty] | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [5 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [5 empty] | □ | 平面図
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [9 empty] | □ | 立面図
[12 empty] | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [5 empty] | □
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
―認定書等―
性能表示事項 |  | 種別 | [9 empty] | 番号 | [11 empty] | 認定書等添付状況
|  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [12 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [12 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [12 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [12 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付